Úřad práce České republiky

Kontaktní pracoviště Praha 2 a 3

Adresa objektu: Šafaříkova 557/14, 120 00 Praha 2

Kontakty

|  | +420 800 77 99 00 |
| --- | --- |
|  | IDDS: wymxmng e-podatelna: posta.abb@uradprace.cz; podatelna.aa@uradprace.cz |
|  | www.uradprace.cz |

Popis objektu

Objekt je využíván jako kontaktní pracoviště pro Prahu 1, 2 a 3. Objekt je veřejnosti přístupný.

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis

Vstup Povrch chodníku před vstupem do budovy je tvořen drobnou kamennou kostkou. Přístup do budovy je bezbariérový po mírně svážené plošině viz fotografie. Plošina má šířku 200 cm a délku 100 cm. Vstupní vchodové dveře se otevírají automaticky, šířka dveří je 100 cm. Za dveřmi se nachází čekárna pro klienty.

Interiér Do klientské zóny se vstupuje přímo z ulice a nachází se pouze v 1.NP. Přístup je bezbariérový, přímo z čekárny.

Výtah Vzhledem k umístění klientské zóny v 1.NP není potřeba využívat výtah.

Hygienické zázemí Upravená toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu se nachází na konci klientské haly v 1.NP, šířka dveří je 90 cm.

Parkování Objekt nedisponuje vlastní parkovací plochou pro vozidla klientů. Pro parkování lze využít dvě parkovací místa pro držitele karty ZTP, která se nacházejí v ulici Šafaříkova, přímo proti vstupním dveřím do budovy.

Fotodokumentace