

**Úřad práce České republiky**

**Kontaktní pracoviště Praha 2 a 3**

Adresa objektu: Bělehradská 214/86 a 213/88, 120 00 Praha 2

**Kontakty**

|  |  |
| --- | --- |
| **telefon** | +420 800 77 99 00 |
| **email** | IDDS: [wymxmng](https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/detail?dbid=wymxmng)  e-podatelna: [posta.aac@uradprace.cz](mailto:posta.aac@uradprace.cz); [posta.abb@uradprace.cz](mailto:posta.abb@uradprace.cz); [podatelna.aa@uradprace.cz](mailto:podatelna.aa@uradprace.cz) |
| **WEB** | **www.uradprace.cz** |

**Popis objektu**

Objekt je využíván jako kontaktní pracoviště pro Prahu 1, 2 a 3. Objekt je veřejnosti přístupný.

**Základní přehled přístupnosti**

**Uživatelský popis**

**Vstup** Povrch chodníku před vstupem do budovy je tvořen drobnou kamennou kostkou. Do budovy se vstupuje přes 1 schod výšky 10 cm, šířky 158 cm a hloubky 46 cm. Dveře hlavního vstupu do budovy jsou široké 158 cm a otevírají se manuálně. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je k dispozici zvonková signalizace pro přivolání asistence – instalace rampy a pomoc s otevřením dveří. Zvonková signalizace je umístěna vlevo od vstupních dveří ve výšce 150 cm.

Vstup do objektu je jediný a slouží pro obě budovy – Bělehradská 86 a Bělehradská 88.

**Interiér** Ve vstupní hale se nachází orientační plán pro klienty, stanoviště ostrahy a podatelna. Jednotlivá podlaží jsou využívána následovně:

1.NP - podatelna, klientská zóna

2.NP *-* klientská zóna,


3.NP *–* klientská zóna

**Výtah** Klientům je k dispozici 1 výtah umístěný vpravo ze vstupní haly. Rozměry výtahové kabiny: šířka 73 cm / hloubka 210 cm. Vnější a vnitřní dveře výtahu se ovládají manuálně. Ve výtahu nejsou označena tlačítka pro slabozraké, zvukové hlášení není instalováno.

**Hygienické zázemí** V budově není k dispozici toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu.

**Parkování** Objekt nedisponuje vlastní parkovací plochou pro vozidla klientů. Pro parkování lze využít přilehlé komunikace s vyznačenými parkovacími zónami, např. v ulici Bělehradská.

**Fotodokumentace**

*  *

* *

* *

* *