Úřad práce České republiky 
Krajská pobočka v Karlových Varech

KoP Karlovy Vary, Dislokované pracoviště Svahová

Adresa objektu Svahová 1170/22, 360 01 Karlovy Vary

Kontakty

|  | +420 950 125 316 |
| --- | --- |
|  | IDDS: xgmzpcw e-podatelna: podatelna.kv@uradprace.cz |
|  | www.uradprace.cz |

Popis objektu

Objekt je využíván jako administrativní budova sloužící pro výkon činností Úřadu práce 	ČR a Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

Budova má 4 nadzemní podlaží (vč. přízemí).

Objekt je veřejnosti přístupný.

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis

Vstup

Hlavní vstup do budovy je přístupný z veřejného chodníku, jehož povrch tvoří betonová zámková dlažba. Objekt je oplocen, průchod je vymezen vstupní brankou šířky 105 cm.

Vstupní dveře budovy jsou manuálně otevírané směrem ven a mají průchozí šířku 90 cm. Vede k nim bezbariérová přístupová trasa v úrovni okolního terénu, tvořená betonovou zámkovou dlažbou.

Za vstupem se nachází zádveří s protiskluzovou dlažbou, navazující na bezprahovou komunikační trasu vedoucí k výtahu, umístěnému vedle schodiště.

Budova je vybavena akustickým navigačním systémem, který pomáhá osobám se zrakovým omezením v orientaci. Navigační body jsou umístěny u vstupu do budovy.

Vedlejší vstup do budovy, sloužící výhradně zaměstnancům, je přístupný po dvou schodech (výška 15 cm, hloubka 30 cm, délka 110 cm) a není bezbariérový.

Interiér

Klientsky využívané prostory úřadu práce se nacházejí v části 1. a 2. nadzemního podlaží a zahrnují čekárnu a přepážková pracoviště.

V 1. NP je umístěno také hygienické zázemí včetně oddělených toalet pro muže a ženy a samostatné bezbariérové toalety.

Ostatní části budovy využívané úřadem práce slouží k administrativním a provozním účelům. Přístup klientů do těchto prostor je možný pouze v doprovodu zaměstnance úřadu.

Vnitřní komunikace jsou bez výškových bariér, šířka chodeb a průchodů odpovídá min. 90 cm a umožňuje pohodlný průchod i pohyb osob s kompenzačními pomůckami. Vstupní dveře do kanceláří a bezbariérových toalet mají šířku min. 80 cm.

Směrové značení je realizováno prostřednictvím cedulí a piktogramů.

Osvětlení a akustika v prostorách jsou standardní, prostředí je klidné a přehledné.

Výtah

Objekt je vybaven jedním osobním výtahem, přístupným z přízemí. Výtah spojuje všechna podlaží budovy.

Rozměry kabiny jsou š 130 × h 130 x v 210 cm, šířka dveří 90 cm. Kabina umožňuje samostatné použití osobami na vozíku. Ovládací panel je umístěn v dosahu ze sedu, doplněn haptickými tlačítky.

Hygienické zázemí

Ve všech nadzemních podlažích se nacházejí oddělené toalety pro muže a ženy s dveřmi šířky 60 cm.

V 1. NP je umístěna samostatná místnost bezbariérového WC, která splňuje požadavky pro osoby s omezenou schopností pohybu – šířka vstupních dveří je 90 cm.

Parkování

Objekt disponuje vlastní parkovací plochou s kapacitou čtyř míst pro klienty, vč. jedno parkovacího místa vyhrazeného pro osoby s omezenou schopností pohybu. Toto stání se nachází ve vzdálenosti 30 metrů od hlavního vstupu do budovy.

Přístupová cesta je rovná, zpevněná, tvořená betonovou zámkovou dlažbou, bez výškových překážek.

Fotodokumentace

Hlavní vstup

Vstup	Výtah	WC bezbariérové

Vyhrazené parkování