

**Úřad práce České republiky**

**Kontaktní pracoviště Praha 6**

Adresa objektu: Bělohorská 688/165, 162 00 Praha 6

**Kontakty**

|  |  |
| --- | --- |
| **telefon** | +420 800 77 99 00 |
| **email** | IDDS: d36xmr4  e-podatelna:  [posta.aag@uradprace.cz](mailto:posta.aag@uradprace.cz); [podatelna.aa@uradprace.cz](mailto:podatelna.aa@uradprace.cz) |
| **WEB** | **www.uradprace.cz** |

**Popis objektu**

Objekt je využíván jako kontaktní pracoviště pro Prahu 6 a 17. Objekt je veřejnosti přístupný.

**Základní přehled přístupnosti**

 

**Uživatelský popis**

**Vstup** Povrch chodníku před vstupem do areálu je asfaltový s mírným příčným sklonem 2 %. Do budovy se vchází průjezdem, který je dostatečně široký a slouží pro automobily do 3 tun. Na konci průjezdu jsou po pravé straně vstupní dveře do úřadu šířky 90 cm. Před vstupními dveřmi je schod výšky 18 cm, šířky 100 cm a hloubky 50 cm.

**Interiér** Ze vstupní chodby vede schodiště do 1.NP, celkem se jedná o 23 schodů, výška jednoho schodu je 15 cm, šířka 130 cm a hloubka 29 cm.

1.NP je využíváno následovně,

levá část: podatelna, do které se vstupuje dveřmi šířky 90 cm, práh výšky 2,5 cm

pravá část: čekárna a klientské pracoviště – do čekárny se vstupuje dveřmi šířky 90 cm, výška s prahem vysokým 4 cm. V čekárně se nachází stanoviště ostrahy a toaleta pro klienty se šířkou dveří 60 cm. Z čekárny se vstupuje do klientských kójí, šířka dveří je 90 cm, bez prahu. Za dveřmi jsou 4 schody, výška jednoho schodu je 13 cm, šířka 138 cm a hloubka 33 cm.

**Výtah** V budově se nenachází výtah.

**Hygienické zázemí** Upravená toaleta pro zdravotně postižené osoby není v budově k dispozici.

**Parkování** Objekt nedisponuje vlastní parkovací plochou pro vozidla klientů. Pro parkování lze využít přilehlé komunikace s vyznačenými parkovacími zónami.

**Fotodokumentace**

****

 ****

  

  

  

