Úřad práce České republiky

Kontaktní pracoviště Praha 2 a 3

Adresa objektu: Roháčova 133/13, 130 00 Praha 3

Kontakty

|  | +420 800 77 99 00 |
| --- | --- |
|  | IDDS: wymxmng e-podatelna: posta.abb@uradprace.cz; podatelna.aa@uradprace.cz |
|  | www.uradprace.cz |

Popis objektu

Objekt je využíván jako kontaktní pracoviště pro Prahu 1, 2 a 3 a je veřejnosti přístupný.

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis

Vstup Povrch chodníku před vstupem do budovy je tvořen drobnou kamennou kostkou s mírným podélným sklonem 5 %. Vstupní vchodové dveře mají šířku 100 cm a otevírají se manuálně. Zvonková signalizace není instalována. Za vstupními dveřmi se nachází šikmá plošina šířky 135 cm a délky 300 cm se sklonem 8 %, která vede do vstupní haly. Před vstupem do haly se nacházejí další dveře šířky 90 cm. Oboje dveře jsou bez prahu.

Pracovník ostrahy je připraven pomoci osobám s omezenou schopností pohybu otevřením dveří pro průjezd invalidního vozíku.

Pro usnadnění orientace slabozrakých není vstup do budovy uzpůsoben.

Interiér Pro klienty jsou vyhrazena všechna podlaží, která jsou využívána následovně:

1.NP – vstupní hala, plastový box nahrazující podatelnu, prostory kontaktního pracoviště, stanoviště ostrahy

2.NP – prostory kontaktního pracoviště

3.NP – kanceláře kontaktního pracoviště (veřejnosti vstup zakázán)

4.NP – kanceláře kontaktního pracoviště (veřejnosti vstup zakázán)

Před dveřmi do vstupní haly je umístěný plastový kontejner, který slouží v době mimo úřední hodiny pro odevzdání pošty.

Ve vstupní hale se nachází orientační tabule, po levé straně je pokladna se šířkou dveří 80 cm a prahem vysokým 3 cm. Nachází se zde i dvě čekárny pro klienty a klientská pracoviště.

Do jednotlivých podlaží se klienti dostanou pouze po schodech. Požadavky osob s omezenou schopností pohybu lze vyřizovat pouze v 1.NP, protože v budově není výtah. Pracovníci úřadu po dohodě s klientem připraví prostor pro jednání v 1.NP.

Výtah V budově se nenachází výtah.

Hygienické zázemí Upravená toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu se nachází na konci chodby vedoucí přímo ze vstupní haly. Směr je vyznačen šipkou na stěně.

Parkování Objekt nedisponuje vlastní parkovací plochou pro vozidla klientů. Pro parkování lze využít přilehlé komunikace s vyznačenými parkovacími zónami.

Fotodokumentace